Администрация

муниципального района    «Усть-Куломский»

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Пожегодский детский сад

МДОУ Пожегодский детский сад

Пожегса  челядьос видзанiн школаодз

велодан  муниципальной учреждение

ИНН 1114005082    КПП 111401001

168097  Республика Коми, Усть-Куломский район,

с. Пожег  ул. Центральная д. 24

Тел.8(2137) 98883

22 .11.2018 г.  №

На №_____________________________

Начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической

работы Усть-Куломского района управления

надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России

по Республике Коми  Кинаш А.И.

заведующего МДОУ Пожегодский

детский сад Напалковой Н.В.

Информация

по устранению нарушений требований пожарной безопасности по  МДОУ Пожегодский детский  сад (предписание  № 87/1/1  от 27.10.2017 г)

| Мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| Обеспечить своевременную проверку состояния огнезащитной обработки чердака при отсутствии инструкции периодичностью не реже 1 раза в год | Выполнено 09.11.2017 г.(протокол №203 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК) Отправлены на проверку 26.10.2018 г. (Протокол № 212 от 22.11.2018 г ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК) |
| В здании детского сада по адресу:д.Кекур ул.Центральная д.70 в помещении котельной восстановить защитный слой штукатурки | Выполнено 27.06.2018 г. |
| В здании детского сада по адресу: с.Пожег, ул.Центральная д.24 на дверях в лестничную клетку двери не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах. | Двери уплотнены в притворах (уплотнителем) 30.09.2018 г. |

Заведующий                                                     Напалкова Н.В.